Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

20 мая 2019 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Июнь 2019г., РЭС-4

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые Фидеры 0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03.06.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-132 |  | Ф-1,2 | Замена голого провода на СИП оп.1-2-3 | с. Калтук ул. Лесная, Кооперативая, Мира, Советская, Гагарина |  |
| 2 | 04.06.19 | 10-17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-132 |  | Ф-3 | Замена голого провода на СИП оп.1-2-3 | с. Калтук ул. Мира, Советская, Титова |  |
| 3 | 05.06.19 | 10-17 | ТП-132 |  | Ф-1,2,3 | Замена голого провода на СИП оп.1-2-3. Подключение на гребенку ТП-132. | с. Калтук ул. Лесная, Кооперативая, Мира, Советская, Гагарина, Титова |  |
| 4 | 11.06.19 | 10-17 | ВЛ-10 кВ Тэмь | ТП-289,92,140,255,258,102 |  | Замена А-образной опоры отп.10 кВ Откормочный оп.1 | с. Илир, Кардой ТП-289 |  |

Начальник РЭС-4                        С. В. Саблин