Утверждаю:

Заместитель главного инженера филиала

ОАО «ИЭСК» СЭС

В.А. Вагин

«26» мая 2022г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Июнь 2022г., РЭС-1

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.06.22 | 09:00-17:00 | ПС Н-Коршуниха ВЛ-10 Инкубатор | ТП-Аэропорт, ТП-Дачи | Отходящие фидера ТП | Установка ж/б приставок - 6 шт. | Аэропорт г. Железногорск-Илимский, дачи. | Аг. 1ч |
|  | 06.06.22 | 09:00-17:00 | ПС Н-Коршуниха ВЛ-10 Инкубатор | ТП-Аэропорт, ТП-Дачи | Отходящие фидера ТП | Установка ж/б приставок - 6 шт. | Аэропорт г. Железногорск-Илимский, дачи. | Аг. 1ч |
|  | 14.06.22 | 09:00-16:30 | Гор.сети г. Железногорск-Илимский | ТП-1/8 | Отходящий фидер №5 | Замена провода на СИП-0,15 км. | ж/д 63А 1 квартала | Аг. 1ч |
|  | 15.06.22 | 09:00-16:30 | Гор.сети г. Железногорск-Илимский | ТП-1/9 | Отходящий фидер №5 | Замена провода на СИП-0,15 км. | ГСК «Малыш» | Аг. 1ч |
|  | 21.06.22 | 09:00-17:00 | Гор.сети г. Железногорск-Илимский | ТП-2/9 | Отходящие фидера ТП | Замена ячеек 6кВ | Д.60,61,63,64,65,66,67,68, д/с 10, «Народный», общ. №2, музей | Аг. 1ч |
|  | 24.06.22 | 10:00-16:00 | ПС Н-Коршуниха П.Коршуновский | ТП-1К | Отходящие фидера ТП | Замена трансформаторов тока - 0,4кВ - 3 шт, ремонт освещения. | Почта, младшая школа, д/сад Елочка, столовая дет дома, ж/д: ул. 50 лет СССР 2-14,ул.Гагарина 1-5, 7,9,11, ул. Ленина 3,4,6., ул. Строителей 1,3,5,7. | Аг. 1ч |
|  | 24.06.22 | 10:00-16:00 | ПС Н-Коршуниха П.Коршуновский | ТП-2К | Отходящие фидера ТП | Замена трансформаторов тока - 0,4кВ - 3 шт. | ж/д: ул. Солнечная 12,12а,18а,20,22,24,28,32/1, ул. Ворошилова 3,4,5,7,9, ул. Студенческая, ул. Ворошилова 1,2,6,8,10. | Аг. 1ч |
|  | 23.06.22 | 10:00-16:00 | ПС Н-Коршуниха П.Коршуновский | ТП-6К | Отходящие фидера ТП | Замена трансформаторов тока - 0,4кВ - 3 шт. | ж/д: ул. Ленина 1,2,5, ул. 50 лет СССР 1,3,5, пер. Лесной 1,2. | Аг. 1ч |
|  | 23.06.22 | 10:00-16:00 | ПС Н-Коршуниха П.Коршуновский | ТП-8К | Отходящие фидера ТП | Замена трансформаторов тока - 0,4кВ - 3 шт. | СОШ п. Коршуновский | Аг. 1ч |
|  | 23.06.22 | 10:00-16:00 | ПС Н-Коршуниха П.Коршуновский | ТП-10К | Отходящие фидера ТП | Замена трансформаторов тока - 0,4кВ - 3 шт. | Дет. Дом «Солнышко», ж/д ул. Космодемьянской 1-3. | Аг. 1ч |

Старший диспетчер РЭС-1		Филоненко Е.Ю.