Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

24 апреля 2020 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Май 2020 г., РЭС-2

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемое Оборудование (ВЛ, ВМ, ТП ) | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.05.20 | 09-16 | ПС 35 кВ №5 1 с.ш-6 кВ | ТП-113, ТП-22, ТП-68, ТП-108, ТП-11, ТП-250, ТП-257 | все | Текущий ремонт ВМ-6-501 | ИП Азизов И., Ветстанция, Пав. «Любава» (ИП Коньшина), 000 «Вектор Т», Братская 36, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42, 42а, 43, 45, 45а, 46, 47, Сосновая, Бурлова, Болотная, Новая, Бурлова, Болотная, Заречная, Новая |  |
|  | 15.05.20 | 09-16 | ПС 35 кВ №5 2 с.ш-6 кВ | ТП-58, ТП-2, ТП-128, ТП-126, ТП-186, ТП-15, ТП-39, ТП-35, ТП-182, ТП-141, ТП-91 | все | Текущий ремонт ВМ-6-504 | Супермаркет «Усть-Терем», М-н. «Сибирь-1», Почта отделение №7, Д/сад №1 «Чебурашка», ИП Петров (промбаза), Киоск ИП Гаврилюк, Т-1 КНС-4, ГРФ Сааякян (столярка), «Байкалтехресурс» АЗС-2, ГРФ Углицкий, База ГРС-2, ГРФ Заболотный СТО, ГРФ Жигалов, ВТП ОИУ-8 Тургенева, Высотная, Островского, Дзержинского, Усть-Илимская, Полярная, Звёздная, Бабушкина, Калинина |  |
| Пос. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.05.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная ВЛ-10 кВ СМП-2 | ТП 23 | все | Текущий ремонт | ул. Железнодорожная 1-15, гаражи, ул. Молодежная 4,6,8,10 |  |
|  | 14.05.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная ВЛ-10 кВ СМП-2 | ТП 24 | все | Текущий ремонт | ул. Дорожная 1, ул. Строительная 10,12, ул. Мира 1, ул. Гагарина 2а,2б,4а, ул. Космонавтов, д/сад «Малыш», сб/банк, магазины: «Вавилон», ИП Сарваровой, ИП Левонян –маг. «Меркурий». |  |
|  | 21.05.20 | 09-16 | ПС 35 кВ Северная ВЛ-10 кВ СМП-2 | ТП 26 | все | Текущий ремонт | ул. Гагарина 14,16,24, ул. Молодежная 21,22а, ул. Первопроходцев 21,23, ул. Черемуховая 6, ул. Космонавтов 2, ул. Селянина 1,2, КНС-0. |  |

Начальник РЭС-2                                               С.А. Езов