Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

27 июня 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

июль 2018г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение |  | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 02.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №16,ВЛ-6-162 | ТП-274 | ВЛ-0,4 274-2 | Установка ж/б опор 1шт | Рабочая 10,12,14,16,18 |  |
|  | 03.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №16,ВЛ-6-162 | ТП-274 | ВЛ-0,4 274-2 | Установка ж/б опор 1шт | Рабочая 10,12,14,16,18 |  |
|  | 06.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №16,ВЛ-6-162 | ТП-274 | ВЛ-0,4 274-2 | Установка ж/б опор 2шт | Рабочая 10,12,14,16,18 |  |
|  | 09.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №16,ВЛ-6-162 | ТП-274 | ВЛ-0,4 274-2 | Установка ж/б опор 2шт | Рабочая 10,12,14,16,18 |  |
|  | 10.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №16,ВЛ-6-162 | ТП-274 | ВЛ-0,4 274-2 | Установка ж/б опор 2шт | Рабочая 10,12,14,16,18 |  |
|  | 13.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №16,ВЛ-6-162 | ТП-274 | ВЛ-0,4 274-2 | Установка ж/б опор 1шт | Рабочая 10,12,14,16,18 |  |
|  | 16.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №16,ВЛ-6-162 | ТП-274 | ВЛ-0,4 274-2 | Установка ж/б опор 1шт | Рабочая 10,12,14,16,18, Кирова 23 |  |
|  | 17.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №16,ВЛ-6-162 | ТП-274 | ВЛ-0,4 274-2 | Установка ж/б опор 1шт | Рабочая 10,12,14,16,18 |  |
|  | 18.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №6,КВЛ-6-628 ПС №6,КВЛ-6-632 | ТП-7 | ВЛ-6 -628 ВЛ-6 -632 | Замена траверс о.2,3 | ГК-42 |  |
| 10. | 19.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №6,КВЛ-6-628 ПС №6,КВЛ-6-632 | ТП-7 | ВЛ-6 -628 ВЛ-6 -632 | Замена траверс о.5,6 | ГК-42 |  |
| 11. | 20.07.18 | 0900-1700 |  | ПС №6,КВЛ-6-628 ПС №6,КВЛ-6-632 | ТП-7 | ВЛ-6 -628 ВЛ-6 -632 | Замена траверс о.7,8 | ГК-42 |  |
| 12. | 23.07.18 | 0900-1300 |  | ПС №6,КВЛ-6-628 ПС №6,КВЛ-6-632 | ТП-7 | ВЛ-6 -628 ВЛ-6 -632 | Замена траверс о.11 | ГК-42 |  |
| 13. | 24.07.18 | 0900-1300 |  | ПС №6,КВЛ-6-628 ПС №6,КВЛ-6-632 | ТП-7 | ВЛ-6 -628 ВЛ-6 -632 | Замена траверс о.21 | ГК-42 |  |
| 14. | 03.07.18 | 1000-1700 |  | ПС №9,КЛ-6-912 | ТП-150 | КЛ-0,4кВ п.1 ф.1,2,3,4, п.3 ф.1,2,3,4, п.5 ф.1,2,п.6 ф.1,2, | КР РУ-0,4 кВ | Наймушина 18,22,24 |  |
| 15. | 05.07.18 | 1000-1700 |  | ПС №9,ВЛ-6-924 | ТП-140 | КЛ-0,4кВ п.2 ф.1,2, п.4 ф.1,2,3 | Текущий ремонт | Наймушина 30,32,ГК Кедр |  |
| 16. | 12.07.18 | 1000-1700 |  | ПС №9,ВЛ-6-915 | ТП-165 | КЛ-0,4 кВ п.1 ф.1,2,3, п.2 ф.1,2,3,4, п.5 ф.1,2,3,4, п.7 ф.1,3,4 | Текущий ремонт | пер.Южный 1,2, Братское Шоссе11, автостоянка, супермаркет Ермак, ИП Костин |  |
| 17. | 17.07.18 | 1000-1700 |  | ПС №9,ВЛ-6-913 | ТП-181 | КЛ-0,4кВ п.1 ф.1,2,3,4, п.3 ф.1,2,3,4 | Текущий ремонт | Булгакова 11,12,13 Энергетический колледж |  |
| п. Тубинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 23.07.18 | 1000-1700 |  | ПС Туба ВЛ-10 Туба-1 | ТП-1 | все | Текущий ремонт, замена КЛ 10 | Д 1/6;1/3;1/4 –амбулатория; д/сад; Спортивная, Нагорная; Маг. Апельсин, Титан, Эльвира |  |
| 19. | 24.07.18 | 1000-1700 |  | ПС Туба ВЛ-10 Туба-1 | ТП-1 | все | Текущий ремонт, замена КЛ 10 | Д 1/6;1/3;1/4 –амбулатория; д/сад; Спортивная, Нагорная; Маг. Апельсин, Титан, Эльвира; ДК Кедр |  |
| 20. | 25.07.18 | 1000-1700 |  | ПС Туба ВЛ-10 Туба-1 | ТП-2 | все | Текущий ремонт, замена КЛ 10 | Д 1/1;2/4; школа; гараж Олексюк; Почтовая; Спортивная.30-38; Новая |  |
| 21. | 26.07.18 | 1000-1700 |  | ПС Туба ВЛ-10 Туба-1 | ТП-2 | все | Текущий ремонт, замена КЛ 10 | Д 1/1;2/4;школа; гараж Олексюк; Почтовая; Спортивная 30-38; Новая |  |
| 22. | 27.07.18 | 1000-1700 |  | ПС Туба ВЛ-10 Туба-1 | ТП-3 | все | Текущий ремонт | Вокзальная; Мира; Радищева; гараж ООО ТКС субабонент ПЧ |  |
| П. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 04.07.18 | 1000-1700 |  | ПС Межница ВЛ -10 Ж/Д 2 | ТП-2 | ВЛ-0,4кВ 2 -1,2,3, | Текущий ремонт | Пионерская 1-24, Ворошилова, ИП Лысенко |  |
| 24. | 05.07.18 | 1000-1700 |  | ПС Межница ВЛ-10 Ж/Д 2 | ТП-3 | ВЛ-0,4кВ 2- 1,3,4, | Текущий ремонт | Пионерская 11-39,д/с Чебурашка, ИП Покидько |  |
| 25. | 06.07.18 | 0900-1200 |  | ПС Межница ВЛ-10 Ж/Д 1 | ТП-4 | все | Текущий ремонт | Котельная №4,Ворошилова |  |
| 26. | 06.07.18 | 1300-1700 |  | РП-Северный ВЛ-10 Поселок | ТП-5 | все | Текущий ремонт | Кирова, 27а,б,в: 39-41: Ворошилова12-22;23-25; котельная №4 |  |
| 27. | 16.07.18 | 1000-1700 |  | РП-Северный ВЛ-10 Поселок | ТП- 6 | все | Текущий ремонт | Ленина 18-28;32а; 21,2; Ворошилова 1-11; Волгоградская,1-18; Студенческая.11-16;1-12; Пер. Школьный, 1,3,5,14; ул.Юбилейная 14; почта ввод№1; АТС-37 |  |
| 28. | 17.07.18 | 1000-1700 |  | РП-Северный ВЛ-10 Поселок | ТП-8 | все | Текущий ремонт | Островского,1-25; 2-24; Ворошилова, 26б; Партизанская,26-48; 29-47; К.Маркса,18,20,22,24; пер.Кировский; маг.Лесники |  |
| 29. | 18.07.18 | 1000-1700 |  | РП-Северный ВЛ-10 Поселок | ТП-9 | все | Текущий ремонт | Усть-Илимская,1-15; Лесная,9-16; Ленина,2/1, 4/2-18;11-19;12/1;9а; К.Маркса,1-11; Волгоградская,11-1;, Ворошилова, 10-14,13-17; Бурлова, 1-9,2-12 |  |
| 30. | 19.07.18 | 1000-1700 |  | РП-Северный ВЛ-10 Поселок | ТП-10 | все | Текущий ремонт | Ленина,1-7,1а,2а,2,4; Лесная,39-51; Партизанская,1-17,16,18-27; Бурлова,11,13-16,18; маг Каспий |  |
| 31. | 04.07.18 | 0900-1600 |  | РП-Северный ВЛ-10 Поселок | ТП- 6 | ВЛ-0,4 кВ 6-5 | Установка ж/б приставок о.2/4,5 | Студенческая,1-12; Юбилейная,1 |  |
| 32. | 05.07.18 | 0900-1600 |  | РП-Северный ВЛ-10 Поселок | ТП-8 | ВЛ-0,4 кВ 8-2 | Установка ж/б приставок о.5,9 | Островского,1-25 |  |
| П. Эдучанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 25.07.18 | 0900-1600 |  | ПС Эдучанка ВЛ-6 Эдучанка | ТП-8 | ВЛ-0,4 кВ 8-8 | Замена А-образной опоры №1 | Северная,1-11; Дзержинского,3-7; Макаренко,13-25,26 |  |
| 34. | 26.07.18 | 0900-1600 |  | ПС Эдучанка ВЛ-6 Эдучанка | ТП-8 | ВЛ-0,4 кВ 8-8 | Установка подкоса с ж/б приставкой - 3 шт о.8/8,15,14 | Северная,1-11; Дзержинского,3-7; Макаренко,13-25,26 |  |

Начальник РЭС-2                                     В. А. Ведерников