Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

20 сентября 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

сентябрь 2018г., СЛЭП

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.09.18 | 09:00-13:00 | ВЛ10кВ Кобляково | ТП № 21 Т-1 | Ф-1,2,5,8 | Техобслуживание тр-ра. ВН-Т1 | п. Кобляково, ул..Первомайская, Мира |  |
|  | 24.09.18 | 13:00-16:00 | ВЛ10кВ Кобляково | ТП № 21 Т-2 | Ф-3,4,6,7 | Техобслуживание тр-ра. ВН-Т2 | п. Кобляково, ул..Первомайская, Мира |  |
|  | 25.09.18 | 09:00-13:00 | ВЛ10кВ Зерносклад | ТП № 17 | Ф-1,2,3 | Техобслуживание тр-ра. ВН | п. Кобляково, ул..Молодёжная, Новая |  |
|  | 25.09.18 | 13:00-16:00 | ВЛ10кВ РММ | ТП № 17 | Ф-1,2,3 | Техобслуживание тр-ра. ВН | п. Кобляково, ул..Молодёжная, Новая |  |

Начальник СЛЭП			И.В. Выговский