Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

27 июня 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

июль 2018г., РЭС-1

| № пп | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые фидеры 0,4 кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.07.17г. | 09:00 – 16:30 | ГПП-2,ВЛ-6кВ «66» | ТП-2/12, ТП-2/14 | Все на отключаемых ТП | Ремонт ЛР-6кВ №33. | Компания «Далас», магазин «Светофор» | Аг. 1ч |
|  | 09.07.17г. | 09:30 – 16:30 | ГПП-2,ВЛ-6кВ «66» | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0 | Ф.14 | Замена оп. 1 ф.14 ВЛ-0,4кВ. | Магазин «Экономия». | Аг. 1ч |
|  | 3,10,17,24, 31.17г | 12:00 – 17:00 | ПС Железногорская, «614» | КТП-13/2, КТП-13/7, КТП-13/9, КТП-13/10, КТП-13/11, КТП-14/1, КТП-14/2 | Все на отключаемых ТП | Ремонт ЛР-6кВ №11,17,29,31,32. | 13-й и 14-й м/р-оны: М-н «Мандарин», хлебопекарня «Дарюшка», д/с «Родничёк», «Реквием», ул-цы:Энтузиастов, Благополучия, Вишневая, Строителей, Звёздная, Лазурная, Сибирская, Бирюзовая, Южная, Центральная, Рябиновая, Микрорайонная, Таёжная, Надёжная, Рябиновая, Кедровая, Байкальская, Парковая, Сиреневая, Луговая | Аг. 1ч |
|  | 3-5,11-13, 18,25, 30.17г | 12:00 – 17:00 | ПС Железногорская, «БГ» | КТП-13/1, КТП-13/3, КТП-13/4, КТП-13/5, КТП-13/6, КТП-14/3, КТП-14/4, КТП-14/5 | Все на отключаемых ТП | Ремонт ЛР-6кВ №16,17,18,19,21,22,24,48 | Дачные кооперативы «Таёжный» и «Ветеран», 13-й м/р-н: маг. «Попутный»,улицы Микрорайонная, Строителей, Металлургов, Ломоносова, Весенняя, Сибирская, Лазурная, Дачная, Российская, Звёздная, пер.Лесной, пр.Илимский, пр.Мира, | Аг. 1ч |

Старший диспетчер РЭС-1		Чичимов А.А.