Утверждаю

Главный  инженер  
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

______________ К.С. Ефимов

26 ноября 2018 г.

Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

декабрь 2018г., РЭС-2

| № п/п | Дата | Время | Подстанция, присоединение | Отключаемые ТП | Отключаемые ВЛ-0,4кВ | Выполняемая работа | Отключаемые объекты | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Илимск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.12.18 | 1000-1700 | ПС Симахинская | ТП 308 | все | Текущий ремонт | Детская поликлиника, станция переливания, ул. Александра Невского 1-6, гр. РФ Иванюха Р.Д. |  |
|  | 10.12.18 | 1000-1700 | ПС Симахинская | ТП 309 | все | Текущий ремонт | ДК Дружба, Детский парк, спорт. павильон, магазин Ючкерова И.В. |  |
|  | 18.12.18 | 1000-1700 | ПС Симахинская | ТП-210 | все | Текущий ремонт | ОАО «Курорт Русь» |  |
| П. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.12.18 | 900-1600 | РП Северный ВЛ-10 Поселок | ТП-8 | ВЛ-0,4 8-3 | Установка ж/б приставок | ул.Партизанская 29-47 (нечетн), ул.Бурлова 17,19-27, ул.К.Маркса 17Б,18,20,22,24 |  |
|  | 04.12.18 | 900-1600 | РП Северный ВЛ-10 Поселок | ТП-11 | ВЛ-0,4 11-4 | Установка ж/б приставок | Ул. Советская 3,4, 6, 7,8, 10, 11, 12/1, 13, 15.25 |  |

Начальник РЭС-2                    В. А. Ведерников