Утверждаю

Главный инженер
филиала ОАО "ИЭСК" СЭС



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.С. Ефимов

21 июля 2020 г.

**Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети**

**График выполнения работ, связанных с отключением потребителей**

**Август 2020 г., РЭС-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****пп** | **Дата** | **Время** | **Подстанция, присоединение** | **Отключаемое** **Оборудование****(ВЛ,ВМ,ТП )** | **Отключаемые фидеры 0,4 кВ** | **Выполняемая работа** | **Отключаемые объекты** | **Примечания** |
| **Г. Усть-Илимск.** |
|  | 03.08.20 | 0900-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 кВ 502 | ТП- 35 | ТП- 35 ф.3 | Замена неизолированного провода на СИП пролет оп. №1-№4 | Ул. Корчагина 8-14 |  |
|  | 04.08.20 | 0900-1600 | ПС 35 кВ 5 ВЛ 6 кВ 502 | ТП- 35 | ТП- 35 ф.3 | Замена неизолированного провода на СИП пролет оп. №1-№4 | Ул. Корчагина 8-14 |  |
|  | 04.08.20 | 0900-1700 | ПС 220 кВ 6 КЛ 6 кВ 624 | ТП-163 | все | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ | Школа №1, М-н. ИП Зибров |  |
|  | 05.08.20 | 0900-1700 | ПС 220 кВ 6 КВЛ 6 кВ 635 | ТП-244 | все | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ | ул. 50 лет ВЛКСМ-30,32. |  |
|  | 06.08.20 | 0900-1700 | ПС 220 кВ 6 КВЛ 6 кВ 635 | ТП-258 | все | Плановый ремонт оборудования, КЛ-0,4 кВ | ул. 50 лет ВЛКСМ-24,26,28. |  |
|  | 06.08.20 | 0900-1300 | ПС 220 кВ Таёжная ВЛ 10 кВ База | ТП- База | ТП- База ф.6 | Замена неизолированного провода на СИП пролет оп. №1-№3 | АБК, гараж РЭС-2. |  |
|  | 07.08.20 | 0900-1300 | ПС 220 кВ Таёжная ВЛ 10 кВ База | ТП- База | ТП- База ф.6 | Замена неизолированного провода на СИП пролет оп. №1-№1/1 | АБК, гараж РЭС-2. |  |
|  | 10.08.20 | 0900-1600 | ПС 110 кВ СимахинскаяКЛ 10 кВ Симахинская-ТП-16-08 | ТП-16-08 | ТП-1608 ф.16,17 | Замена неизолированного провода на СИП пролет оп. №1-№4 | Ул. Рябиновая, Гагарина, Интернационалистов, магазин. |  |
|  | 11.08.20 | 0900-1600 | ПС 110 кВ СимахинскаяКЛ 10 кВ Симахинская-ТП-16-08 | ТП-16-08 | ТП-1608 ф.16,17 | Замена неизолированного провода на СИП пролет оп. №1-№4 | Ул. Рябиновая, Гагарина, Интернационалистов, магазин. |  |
|  | 12.07.20 | 0900-1600 | ПС 110 кВ СимахинскаяВЛ 10 кВ РП-15-151 | ТП-16-08 | ТП-1608 ф.3,4 | Замена неизолированного провода на СИП пролет оп. №1-№7 | Ул. Черемуховая, Осиновая, Интернационалистов,37, Рябиновая, Сиреневая. |  |
|  | 13.07.20 | 0900-1600 | ПС 110 кВ СимахинскаяВЛ 10 кВ РП-15-151 | ТП-16-08 | ТП-1608 ф.3,4 | Замена неизолированного провода на СИП пролет оп. №1-№7 | Ул. Черемуховая, Осиновая, Интернационалистов,37, Рябиновая, Сиреневая. |  |
|  | 13.07.20 | 0900-1700 | ПС 220 кВ 6 КВЛ 6 кВ 635 | ТП-258 | все | Плановый ремонт оборудования, КЛ-6 кВ | ул. 50 лет ВЛКСМ-24,26,28. |  |
| **Пос. Железнодорожный.** |
|  | 20.08.20 | 0900-1600 |  ПС 110 кВ ВЛ 10 кВ КНС-1 | ТП-44  | ТП-44 ф.4 | Установка ж/б приставок к опорам №7/3,7/3/1,7/4,7/4/1 |  Ул. Набережная 28-40 (четн.), 7А-17 (нечетн.), Пацаева В, 1-6. |  |
|  | **Пос.Невон.** |  |
|  | 05.08.20 | 0800-1700 | ПС 35 кВ Новый Невон ВЛ 10 кВ 22 | ТП-1, ТП-2, ТП-Теплица, ТП-72 Геолог, ТП-8,ТП-9, ТП-АВМ, ТП-КНС-2, ТП-Лесхоз | все | Профвостановление УРЗА и ТТ | ул. Набережная, Новая, Транспортная 2-22, 27-49, Геологическая, Нерюндинская, Таежная, Ангарская, Байкальская. |  |
|  | 10.08.20 | 0800-1700 | ПС 35 кВ Новый Невон ВЛ 10 кВ 23 | ТП-КНС-1, ТП-3 | все | Профвостановление УРЗА и ТТ | Ул. Заречная, Транспортная 53-69, Зверева 1-33, Кооперативная 6-24, Береговая 1-13. |  |
|  | 13.08.20 | 0800-1700 | ПС 35 кВ Новый Невон ВЛ 10 кВ 26 | ТП-3 ЖКУ, ТП-4 ЖКУ, ТП-5ЖКУ, ТП-6, ТП Луговое, ТП-Луговое 2, ТП-1 Водозабор, ТП Черемушки, ТП-РММ | все | Профвостановление УРЗА и ТТ | Солнечная-7, Пихтовая, Кедровая, Луговая, Черёмуховая, Юбилейная 1-10, Рябиновая 1-10, Молодежная 1-12, Сказочная 2-10, Совхозная 2-9, Лесная, Полевая 1-21, Дорожная 2-23, Таежная 1а,7, Целинников 1-38, Сосновая 1-4, Современников 2,4,6.МУ РСОЦ «Молодежный»,МОУ Школа №2Арт.скважины № 1495,16864,2047: Пож.охрана,ОАО «Невон», ИП Асатрян, ИП Кольцова м-н «Судара».  |  |
|  | 17.08.20 | 0800-1700 | ПС 35 кВ Новый Невон ВЛ 10 кВ 27 | ТП-118 Детский сад, ТП-91 Школа | все | Профвостановление УРЗА и ТТ | Ул. Кеульская, Мичурина, Заречная 8-38, Тимирязева, Зелёная, Мира.Амбулатория, Адм. п.Невон, АТС-43,Дом культуры, Школа №1, почта ,м-н Продукты, Д/С Журавушка. |  |
|  | 18.08.20 | 0800-1700 | ПС 35 кВ Новый Невон ВЛ 10 кВ 28 | ТП-1 ЖКУ, ТП-2 Водозабор, ТП-Пилорама, ТП-Сельхозхимия | все | Профвостановление УРЗА и ТТ | Зеленая 12-44, Мелиораторов, Механизаторов, Первомайская, Октябрьская, Лесная1-15, Новоселов,ИП Гогнадзе ,УИ Хлеб, ТП-2 Водозабор, МП Скважина № 401,402 Лесоавиационная компания . |  |

Начальник РЭС-2 С.А. Езов