График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на март  2019 года

| Наименование оборудования ПС и ЛЭП | Сроки ремонта |  |  |  |  |  |  |  | вид ремонта, аварийная готовность и т.д. |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. |  | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-0,4 кВ Ук-центральная усадьба |  | 5 |  | 18.03.19 |  | 22.03.19 | Кап. ремонт ВЛ |  |  |  | С включением на ночь | п. Ук (ул. Интернациональная, Полевая, Коммунистическая) |  |
| ВЛ-10 кВ Рубахино - Труд |  | 2 |  | 11.03.19 |  | 12.03.19 | Расчистка трассы ВЛ |  |  |  | С включением на ночь | п. Майский, с. Мельница (ул. Советская, Лесная) |  |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ-10 кВ Куйтун - Андрюшино |  |  | 1 |  | 05-00 14.03.19. | 12-00 14.03.19 |  | Чистка просеки |  |  |  |  | с. Андрюшино, Ключи |
| ВЛ-10 Бурук - Бурук |  |  | 1 |  | 05.03.19 05-00 | 05.03.19 12-00 |  | Валка угрожающих деревьев |  |  |  |  | с. Бурук |
| ВЛ-10 кВ Барлук- СТФ-2 |  |  | 1 |  | 18.03.19 05-00 | 18.03.19 12-00 |  | Валка угрожающих деревьев |  |  |  |  | с. Барлук, Окинск |
| ВЛ-10 кВ Барлук - Березовское |  |  | 1 |  | 14.03.19 05-00 | 14.03.19 12-00 |  | Валка угрожающих деревьев |  |  |  |  | с. Барлук, Березовское |
| ВЛ-10 кВ Куйтун - Андрюшино |  |  | 1 |  | 27.03.19 05-00 | 27.03.19 12-00 |  | ТО РЛНД – 10 ТП 10/0,4 кВ № 72/100, 214/100 кВа. |  |  |  |  | с. Ключи. |
| ВЛ-10 кВ Барлук - Барлук |  |  | 1 |  | 20.03.19 05-00 | 20.03.19 12-00 |  | ТО РЛНД – 10 ТП 10/0,4 кВ № 148/100, 316/160 кВа. |  |  |  |  | с. Барлук. |
| 27ВЛ-0,4 кВ п.Харик |  |  | 5 |  | 05-00 11.03.19. | 11-00 15.03.19. |  | Капитальный ремонт |  | С включением на ночь |  |  | п.Харик ТП 10/0,4 кв №481\400, №454\400 ул.Ленина, ул.2-я Рабочая |