
Утверждаю


Зам. главного инженера  


филиала ОАО "ИЭСК" СЭС

[image: image1.jpg]r}l Ceet®





______________В.А. Вагин

26 августа 2021 г.
Филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети

График выполнения работ, связанных с отключением потребителей

Сентябрь 2021г., РЭС-4
	№

пп
	Дата
	Время
	Подстанция, присоединение
	Отключаемые ТП
	Отключаемые 
Фидеры 0,4кВ
	Выполняемая работа
	Отключаемые объекты
	Примечания

	1
	06.09.21
	10-00

17-00
	ВЛ-10 кВ Молокозавод

	160
	
	Ремонт линейного разъединителя  ЛР-10 кВ Молокозавод 
	с.Калтук
	

	2
	08.09.21
	10-00

17-00
	ВЛ-10 кВ Молокозавод


	349,65
	 
	Ремонт линейного разъединителя  ЛР-10 кВ Бухарово
	Урочище Санкирово,
ИП Храмов

(Вне населенного пункта)
	

	3
	13.09.21
	10-00

17-00
	ВЛ-10 кВ Молокозавод, Пионер-лагерь.


	349, 65, 360
	 
	Ремонт линейного разъединителя  ЛР-10 кВ П-Лагерь-М-Завод
	Урочище Санкирово,

ИП Храмов, АТС «Мегафон» у с. Куватка

(Вне населенного пункта)
	

	4
	15.09.21
	10-00

17-00
	ВЛ-10 кВ Мохнатое

	54
	 
	Замена  А-образной  опоры оп.1 отп.ТП-54 
	с. Покосное, ул. Кедровая
	

	5
	16.09.21
	10-00

17-00
	ВЛ-10 кВ Белый Свет
	2, 3, 6, 8, 206, 105, 151, 149, 159, 119
	  
	Ремонт линейного разъединителя  ЛР-10 кВ №50 
	с. Покосное частично
	

	6
	20.09.21
	10-00

17-00
	ВЛ-10 кВ Белый Свет
	2, 3, 6, 8, 206, 105, 151, 149, 159, 119
	  
	Ремонт линейного разъединителя  ЛР-10 кВ №36 
	с. Покосное  частично
	

	7
	22.09.21
	10-00

17-00
	ВЛ-10 кВ Приречье
	93, 95, 275
	  
	Замена анкерной опоры 242
	с. Приречье полностью
	


Начальник РЭС-4                       С. В. Саблин
