                                                       Утверждаю:

Главный инженер филиала 

[image: image1.emf]ОАО «ИЭСК» СЭС

Н.Г. Марунов
«27» июля 2023г.

филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети 

График выполнения работ в сети 10/0,4кВ, связанных с отключением потребителей
Июль-август 2023г.   (служба ЛЭП)

	№

пп
	Дата
	Время
	Подстанция, присоединение
	Отключаемые ТП
	Отключаемые фидеры 0,4 кВ
	Выполняемая работа
	Отключаемые 
объекты
	Примечания

	1. 
	31.07.23
	13:00-15:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №601
	ТП № СЭС
	Ф-1,2,3
	Тех. обслуживание ТП 
	п. Седаново, ул. Шаманского, Свердлова
	

	2. 
	31.07.23
	15:00-17:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №601
	ТП № 1
	Ф-2,3,4,5,6
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Кирова, Свердлова, Усть-Илимская
	

	3. 
	01.08.23
	8:00-10:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №604
	ТП № 4
	Ф-1,2,3,4,5
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Октября, Ангарская, Солнечная, Спортивная, Свердлова, Кирова
	

	4. 
	01.08.23
	10:00-12:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №604
	ТП № 5
	Ф-1,2,3,4
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Мира
	

	5. 
	01.08.23
	13:00-15:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №604
	ТП № 5а
	Ф-1
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Романтиков
	

	6.
	01.08.23
	15:00-17:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №604
	ТП № 12
	Ф-1,2
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Спортивная
	

	7.
	02.08.23
	8:00-18:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №604
	ТП №4,5,5а,6,12
	Ф-1,2,3,4,5
	Замена дефектных опор 
	п. Седаново, ул. Октября, Ангарская, Солнечная, Спортивная, Свердлова, Кирова, Романтиков
	

	8.
	02.08.23
	8:00-10:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №601
	ТП № 2
	Ф-1,2,3,4
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Спортивная, Пионерская, Усть-Илимская, Октября, Кирова
	

	9.
	02.08.23
	10:00-12:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №605
	ТП № 2
	Ф-1,2,3,4
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Солнечная, Мира, Усть-Илимская
	

	10.
	02.08.23
	13:00-15:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №604
	ТП № 6
	Ф-1,2
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Молодёжная, Кирова
	

	11.
	02.08.23
	15:00-17:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №604
	ТП № 7
	Ф-1,2,3
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Романтиков, Мира
	

	12.
	03.08.23
	8:00-10:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №602-1
	ТП № 8/1
	Ф-1
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, Котельная
	

	13.
	03.08.23
	10:00-12:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №602-2
	ТП № 8/2
	Ф-1,2
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, Котельная, Усть-Илимская
	

	14.
	03.08.23
	13:00-15:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №605
	ТП № 13
	Ф-1,2
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Романтиков, Мира
	

	15.
	03.08.23
	15:00-17:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №605
	ТП № 15
	Ф-1,2
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, ул. Ангарская, Усть-Илимская
	

	16.
	04.08.23
	8:00-10:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №602-2
	ТП № 14
	Ф-1,2
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, Промзона(гараж, адм. здание)
	

	17.
	04.08.23
	10:00-12:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №602-2
	ТП № 20
	Ф-1,2
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, Индивидуальный-2
	

	18.
	04.08.23
	13:00-15:00
	ПС Седаново, ВЛ6кВ №602-1
	ТП № 16
	Ф-1,2
	Тех. обслуживание ТП
	п. Седаново, Промзона(гараж, проходная)
	


Начальник СЛЭП


И.В. Выговский

� EMBED Visio.Drawing.15  ���








[image: image2.emf]
