График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на июль 2020 года

| Наименование оборудования ПС И ЛЭП | Кол-во дней | Начало (дата, время) | Окончание (дата, время) | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2) | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3) | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| ПС 35 кВ Уховская 1 с.ш. кВ | 1 | 08-00 08.07.2020 | 17-00 08.07.2020 | Профвосcтановление дуговой защиты 1 с.ш. 10 кВ |  | п. Уховский |
| ПС 35 кВ Уховская 2 с.ш. кВ | 1 | 08-00 15.07.2020 | 17-00 15.07.2020 | Профвосcтановление дуговой защиты 2 с.ш. 10 кВ |  | п. Уховский, с. Каразей, с. Таган |
| ВЛ 10 кВ Уховская -Тулюшка | 1 | 08-00 22.07.2020 | 17-00 22.07.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | п. Уховский |
| ВЛ 10 кВ Уховская - Уховская | 1 | 08-00 23.07.2020 | 17-00 23.07.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | п. Уховский |
| ВЛ 10 кВ Уховская - Телевышка | 1 | 08-00 27.07.2020 | 17-00 27.07.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | п. Уховский |
| ВЛ 10 кВ Уховская - Каразей | 1 | 08-00 27.07.2020 | 17-00 27.07.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | п. Уховский, с. Каразей, с. Таган |
| Тулунский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Едогон - Едогон | 1 | 08-00 06.07.2020 | 17-00 06.07.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Едогон |
| ВЛ 10 кВ Едогон - Изегол | 1 | 08-00 07.07.2020 | 17-00 07.07.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Изегол |
| ПС 35 кВ Едогон 1 с.ш. кВ | 1 | 08-00 08.07.2020 | 17-00 08.07.2020 | Профвосcтановление дуговой защиты 1 с.ш. 10 кВ |  | с. Одон, с. Талхан, с. Кукшин, с. Уйгат с. Баракшин, с. Владимировка |
| ВЛ 10 кВ Едогон - Владимировка | 1 | 08-00 13.07.2020 | 17-00 13.07.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Владимировка |
| ВЛ 10 кВ Едогон - Одон | 1 | 08-00 14.07.2020 | 17-00 14.07.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Одон, с. Талхан, с. Кукшин, с. Уйгат с. Баракшин |
| ПС 35 кВ Едогон 2 с.ш. кВ | 1 | 08-00 15.07.2020 | 17-00 15.07.2020 | Профвосcтановление дуговой защиты 2 с.ш. 10 кВ |  | с. Едогон, с. Изегол |