PAGE  
2

График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС      

на март 2020 года
	Наименование оборудования ПС И ЛЭП
	
	Примечания: 
вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)
	Примечания: 
причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ))

	
	Кол-во

дней
	Начало

(дата, время)
	Окончание

(дата, время)
	
	
	

	Нижнеудинский  РЭС

	ВЛ-10 кВ Шеберта-Иргей
	16
	10.03.20
	26.03.20
	Механизированная чистка просеки. Кап. ремонт ВЛ
	С включением на ночь.
	с. Вершина, д. Талый Ключ

	Вл-10 кВ Рубахино-Труд
	2
	5.03.20
	6.03.20
	Расширение трассы ВЛ. Кап. ремонт ВЛ
	С включением на ночь.
	с. Мельница, д. Майск

	ВЛ-10 кВ Катарбей-Дубинск
	1
	18.03.20
	18.03.20
	Выправка опор. Кап. ремонт ВЛ
	С включением на ночь.
	д. Мунтубулук, д. Волчий Брод, д. Чехово

	Тайшетский РЭС

	ВЛ-10 кВ Шелехово - Ингаш
	3
	05-00

10.03.20
	13-00

13.03.20
	Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б опору - 2 шт. оп.№ 6/3, 6/4., деревянной анкерной опоры на ж/б опору № 2 -1 шт.
	с включением на ночь
	с.Шелехово, с.Ингаш

	ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная
	3
	05-00

16.03.20
	13-00

19.03.20
	Замена деревянной анкерной опоры на ж/б опору № 2 -1 шт. Замена деревянной одностоечной опоры на ж/б - 5 шт. оп.№ 3, 4, 5, 6, 7.
	с включением на ночь
	с.Талая, с.Соляная, с.Сереброво, с.Георгиевка, Тальская Заимка

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


