PAGE  
2

График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС      

на июль  2019 года
	Наименование оборудования ПС И ЛЭП
	
	Примечания: 
вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2)
	Примечания: 
причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
	Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ))

	
	Кол-во

дней
	Начало

(дата, время)
	Окончание

(дата, время)
	
	
	

	Тайшетский РЭС

	ВЛ-0,4 кВ Старый Акульшет
	10
	05-00  08.07.19.
	13-00 19.07.19.
	Замена концевых деревянных опор на ж/б опоры  - 2 шт. Замена одностоечных деревянных опор на ж/б опоры - 7 шт. Замена голого провода на СИП сечением 50 мм2 от ТП №31 Ф-1 - 0,34 км.
	С включением на ночь
	с. Старый Акульшет, ул. Советская, ул.Лесная, ул. Антонова

	ТП 10/0,4 кВ №94/400 с. Рождественка
	1
	05-00  08.07.19.
	13-00 08.07.19.
	Капитальный ремонт ТП
	
	С. Рождественка 

	ТП 10/0,4 кВ № 235/400 с.Шелехово
	1
	05-00  10.07.19.
	13-00 10.07.19.
	Капитальный ремонт ТП
	
	С. Шелехово

	ТП 10/0,4 кВ № 244/250 кВА с.Шелаево
	1
	05-00  01.07.19.
	15-00 01.07.19.
	Капитальный ремонт ТП
	
	С. Шелаево

	ТП 10/0,4 кВ № 245/0 кВА с.Шелаево
	1
	05-00  02.07.19.
	15-00 02.07.19.
	Капитальный ремонт ТП
	
	С. Шелаево

	ТП 10/0,4 кВ № 246/63 кВА с.Шелаево
	1
	05-00  03.07.19.
	15-00 03.07.19.
	Капитальный ремонт ТП
	
	С. Шелаево

	ТП 10/0,4 кВ № 247/100 кВА с.Шелаево
	1
	05-00  04.07.19.
	15-00 04.07.19.
	Капитальный ремонт ТП
	
	С. Шелаево

	ТП 10/0,4 кВ № 248/250 кВА с.Шелаево
	1
	05-00  04.07.19.
	15-00 04.07.19.
	Капитальный ремонт ТП
	
	С. Шелаево

	ТП 10/0,4 кВ № 249/160 кВА с.Шелаево
	1
	05-00  05.07.19.
	15-00 05.07.19.
	Капитальный ремонт ТП
	
	С. Шелаево

	Нижнеудинский  РЭС

	ВЛ-0,4 кВ от ТП 206/400 Худоелань 
	14
	8-00 01.07.19
	17-00 14.07.19
	Капитальный ремонт 
	С включеним на ночь.
	с. Худоелань

	ВЛ-0,4 кВ от ТП 74/100 Худоелань 
	11
	8-00 14.07.19
	17-00 25.07.19
	Капитальный ремонт 
	С включеним на ночь.
	с. Худоелань

	ВЛ-0,4 кВ от ТП 154/315 Вершина
	10
	8-00 01.07.19
	17-00 10.07.19
	Капитальный ремонт 
	С включеним на ночь.
	с. Вершина

	ВЛ-10кВ Рубахино-Нижнеудинск от Р-76
	3
	05-00 16.07.19
	17-00 18.07.19
	Капитальный ремонт. Замена деревянных опор ВЛ-10кВ на ж/б опоры
	С включеним на ночь.
	Локаторная ; Аэропорт; г.Нижнеудинск ул.Диметрова; Золотари (бывший КЗП)

	ВЛ-10кВ Рубахино-Труд от Р-23
	2
	05-00 11.07.19
	17-00 12.07.19
	Капитальный ремонт
	С включеним на ночь.
	Село.Майк; Уват; Муксут; СПТУ-48. Село Мельница ул. Лесная, Советская.

	Вл-0,4кВ Порог-Порог
	2
	05-00 01.07.19
	17-00 05.07.19
	Капитальный ремонт
	С включеним на ночь.
	Село Порог.


