## wsParent
Макет 4.13 Сведения о мероприятиях по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях (10422)
Дата отчётности
Объект наблюдения
Раздел Конфиденциальность
Наименование | Код стр. | Варианты ответа (да/нет)
Гр1
Сведения, содержащиеся в форме, составляют коммерческую тайну | 25 | ДА
Раздел 1. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
Наименование | Код стр. | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Планируемое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на ВН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН1, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на СН2, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии на НН, тыс. кВтч | Фактическое сокращение потерь электрической энергии Всего, тыс. кВтч
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
1. Организационные мероприятия | 1 | 5362.327 | 2428.041 | 169.393 | 8.1 | 7967.861 | 5510.627 | 2502.885 | 771.014 | 11018.996 | 19803.522
1.1. Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по реактивной мощности | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Оптимизация установившихся режимов электрических сетей по активной мощности | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.58 | 0 | 577.58
1.5. Оптимизация мест размыкания контуров электрических сетей | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей | 106 | 207.4 | 15.287 | 0.3 | 0 | 222.987 | 207.4 | 15.238 | 0.917 | 0 | 223.555
1.7. Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 108 | 3382.862 | 1913.166 | 133.765 | 0 | 5429.793 | 3486.626 | 1988.059 | 133.765 | 9.513 | 5617.963
1.9. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 109 | 1772.065 | 499.588 | 35.328 | 0 | 2306.981 | 1772.065 | 499.588 | 58.752 | 0 | 2330.405
1.10. Снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | 110 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 9.14
1.11. Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.536 | 0 | 0 | 285.865 | 330.401
1.12. Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения на трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой (далее - РПН) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. Прочие организационные мероприятия | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10714.478 | 10714.478
2. Технические мероприятия | 2 | 250.908 | 0 | 229.688 | 667.445 | 1148.041 | 215.064 | 0 | 1595.431 | 684.282 | 2494.777
2.1. Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Замена проводов на перегруженных линиях электропередачи | 205 | 0 | 0 | 131.944 | 642.825 | 774.769 | 0 | 0 | 117.039 | 435.102 | 552.141
2.6. Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 206 | 0 | 0 | 97.744 | 22.4 | 120.144 | 0 | 0 | 104.596 | 17.6 | 122.196
2.7. Замена недогруженных силовых трансформаторов (в том числе их перемещение на другие подстанции) | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. Установка и ввод в работу устройств РПН на трансформаторах с переключением без возбуждения | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. Установка и ввод в работу регулировочных трансформаторов | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. Установка и ввод в работу на трансформаторах с РПН устройств автоматического регулирования коэффициента трансформации | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК в электрических сетях | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. Установка и ввод в работу вольтодобавочных трансформаторов с поперечным регулированием | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства линий электропередачи | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373.796 | 229.36 | 1603.156
2.14. Оптимизация нагрузки электрических сетей за счет строительства подстанций | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. Перевод на более высокое номинальное напряжение линий электропередачи и подстанций | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. Установка и ввод в работу силовых трансформаторов со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. Прочие технические мероприятия | 218 | 250.908 | 0 | 0 | 2.22 | 253.128 | 215.064 | 0 | 0 | 2.22 | 217.284
3. Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 3 | 0 | 0 | 0 | 8354.668 | 8354.668 | 0 | 4450.867 | 0 | 29007.621 | 33458.488
3.1. Замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Замена трансформаторов тока на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Замена трансформаторов напряжения на трансформаторы с повышенными классами точности и номинальными параметрами, соответствующими фактическим нагрузкам | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Установка дополнительных приборов учета электрической энергии (в том числе на радиальных линиях электропередачи, отходящих от подстанций) | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Установка дополнительных трансформаторов тока | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. Установка дополнительных трансформаторов напряжения | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. Перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности | 307 | 0 | 0 | 0 | 8354.668 | 8354.668 | 0 | 4450.867 | 0 | 29007.621 | 33458.488
3.8. Прочие мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электрической энергии | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии | 4 | 0 | 0 | 0 | 19652.169 | 19652.169 | 0 | 0 | 0 | 35038.535 | 35038.535
4.1. Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов | 401 | 0 | 0 | 0 | 19652.169 | 19652.169 | 0 | 0 | 0 | 19279.503 | 19279.503
4.2. Замена на воздушных линиях электропередачи "голых" проводов изолированными проводами | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Составление и анализ небалансов электрической энергии по подстанциям | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. Прочие мероприятия по снижению нетехнических потерь электрической энергии | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15759.032 | 15759.032
Итого | 5 | 5613.235 | 2428.041 | 399.081 | 28682.382 | 37122.739 | 5725.691 | 6953.752 | 2366.445 | 75749.434 | 90795.322
Раздел Контактная информация
Контактная информация | Код стр. | Гр1: ФИО; Гр2: Должность; Гр3: Контактный телефон; Гр4: Электронный адрес
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Руководитель организации | 511 | Гр1: Новиков Е.А.; Гр2: Генеральный директор; Гр3: [3952] 792-459; Гр4: iesk@irkutskenergo.ru
Ответственный за заполнение макета | 512 | Гр1: Никольский А.С.; Гр2: руководитель ГЭМ; Гр3: [3952] 797-417; Гр4: Nikolskiy_as@irkutskenergo.ru
Раздел Кодовые привязки
Наименование | Код стр. | Гр1: Значение
Гр1
Наименование отчитывающейся организации | 521 | Гр1: ОАО "ИЭСК"
Почтовый адрес | 522 | Гр1: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
Фактический адрес | 523 | Гр1: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257
ОГРН (Основной государственный регистрационный номер) | 524 | Гр1: 1093850013762
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) | 525 | Гр1: 3812122706
КПП (Код причины постановки на учет) | 526 | Гр1: 775050001
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) | 527 | Гр1: 77642878
ОКВЭД2 (Код вида деятельности) | 528 | Гр1: 35.12
ОКТМО (Код территории) | 529 | Гр1: 25701000001
ОКОГУ (Код министерства (ведомства), органа управления) | 530
ОКОПФ (Код организационно-правовой формы) | 531 | Гр1: 41
ОКФС (Код формы собственности) | 532 | Гр1: 47
<< >>
Версия admin_net - 1.0.2.41
Версия АРМ - 10.06.2021 11:19:37
ДА
НЕТ