Утверждаю:

Главный инженер филиала 

[image: image1.emf]АО «ИЭСК» СЭС

Н.Г. Марунов
«25» августа 2023г.

филиал АО "ИЭСК" Северные электрические сети 

График выполнения работ в сети 35, 10/0,4кВ, связанных с отключением потребителей
Сентябрь 2023 г.  (РЭС-2)
	№

пп
	Дата
	Время
	Подстанция, присоединение
	Отключаемое 

Оборудование

(ВЛ, ВМ, ТП )
	Отключаемые фидеры 0,4 кВ
	Выполняемая работа
	Отключаемые объекты
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	01.09.23
	10.30-16.00
	ПС №5
	ВЛ-6кВ №501/503
	
	Выправка опор 2 шт.
	ТП-113, ТП-68, ТП-11, ТП-22, ТП-250, 

ТП-257, ТП-108, ТП-27, ТП-20, ТП-21, ТП-32, ТП-34
	Ветстанция- II категория, 

АЗС-99

	2. 
	04.09.23
	10.30-16.00
	
	
	
	
	
	

	3. 
	04.09.23
	09.00-17.00
	ПС-НН
	ТП-Луговое
	Все
	ТО Т-1, 1 с.ш. 0,4
	Все потребители ТП- Луговое
	

	
	05.09.23
	10.30-16.00
	
	
	
	
	
	

	
	05.09.23
	09.00-17.00
	ПС-5
	ТП-27
	Все
	ТО Т-1, 1 с.ш. 0,4
	Все потребители ТП- 27
	

	4. 
	06.09.23
	09.30-17.00
	ВЛ 10-Железнодорожный-1
	ВЛ-0,2кВ 13-2
	
	Замена неизолированного провода на СИП
	ул. Солнечная, Советская 12-24.
	

	5. 
	07.09.23
	10.30-16.00
	
	
	
	
	
	

	6. 
	08.09.23
	10.30-16.00
	
	
	
	
	
	

	7. 
	11.09.23
	10.00-17.00
	ПС  Сибирская

	ВЛ-35кВ №Дачная 1 отп. на ПС Бадарма 
	
	Замена траверс
	ПС Бадарма, ТП-19, ТП-49, ПС «Подснежник», ПС «Строитель», ПС «Земляничка», ПС «Автомобилист»
	П. Бадарма, 

Бадарминск

	8. 
	12.09.23
	10.00-17.00
	ПС  Сибирская

	ВЛ-35кВ №Дачная 1 отп. на ПС Бадарма
	
	Замена траверс
	ПС Бадарма, ТП-19, ТП-49, ПС «Подснежник», ПС «Строитель», ПС «Земляничка», ПС «Автомобилист»
	П. Бадарма, 

Бадарминск

	9. 
	12.09.23
	10.00-15.00
	ПС Э
	ТП-8Э
	Все
	ТО Т-1
	Все потребители ТП-8Э
	

	10. 
	12.09.23
	10.00-15.00
	ПС Э
	ТП-7Э
	Все
	ТО Т-1
	Все потребители ТП-7Э
	

	11. 
	13.09.23
	10.00-17.00
	ПС  Сибирская

	ВЛ-35кВ №Дачная 1 отп. на ПС Бадарма
	
	Замена траверс
	ПС Бадарма, ТП-19, ТП-49, ПС «Подснежник», ПС «Строитель», ПС «Земляничка», ПС «Автомобилист»
	П. Бадарма, 

Бадарминск

	12. 
	14.09.23
	10.00-17.00
	ПС  Сибирская

	ВЛ-35кВ №Дачная 1 отп. на ПС Бадарма
	
	Замена траверс
	ПС Бадарма, ТП-19, ТП-49, ПС «Подснежник», ПС «Строитель», ПС «Земляничка», ПС «Автомобилист»
	П. Бадарма, 

Бадарминск

	13. 
	15.09.23
	10.00-17.00
	ПС  Сибирская

	ВЛ-35кВ №Дачная 1 отп. на ПС Бадарма
	
	Замена траверс
	ПС Бадарма, ТП-19, ТП-49, ПС «Подснежник», ПС «Строитель», ПС «Земляничка», ПС «Автомобилист»
	П. Бадарма, 

Бадарминск

	14. 
	13.09.23
	10.00-15.00
	ПС НЭ
	ВЛ-6-Поселок, ТП-15Э
	Все
	Крепление изолятора на приемной траверсе ТП
	Все потребители ВЛ-6-Поселок
	

	15. 
	18.09.23
	10.00-17.00
	ПС №5

	ВЛ 6-501
	
	Замена одностоечной опоры
	ТП-113, ТП-68, ТП-11, ТП-22, ТП-250, 

ТП-257, ТП-108
	

	16. 
	19.09.23
	10.00-17.00
	ВЛ-10 Железнодорожный 2
	ВЛ 0,4кВ 2-1
	
	Установка ж/б приставок
	Ворошилова 29, 31, 32, 34, 36, Пионерская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	

	17. 
	19.09.23
	09.00-20.00
	ПС НЭ
	ВЛ-6-Поселок, ТП-12Э
	Все
	Замена ТП
	Все потребители ВЛ-6-Поселок
	

	18. 
	20.09.23
	10.00-17.00
	ВЛ-10 Поселок
	ВЛ 0,4кВ 8-3
	
	Замена опоры №5, 11
	ул. Бурлова 17- 27, Карла Маркса 17, 18, 20, 22, 24, Партизанская 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.
	

	19. 
	21.09.23
	10.00-17.00
	ВЛ 10-Железнодорожный-1
	ВЛ 0,4кВ 13-2
	
	Замена оп. №7, 9/1
	ул. Солнечная, Советская 12-24.
	

	20. 
	22.09.23
	10.00-17.00
	ПС Северная
	ВЛ-10 кВ СМП-2
	
	Подрезка крон деревьев
	ТП-23, ТП-24, ТП-25, ТП-26, ТП-43, ТП-46, ТП-73.
	

	21. 
	25.09.23
	09.30-16.00
	ПС №5

	ВЛ-6кВ №501
	
	Обрезка крон деревьев в пролете опор №26-№31
	ТП-113, ТП-68, ТП-11, ТП-22, ТП-250, 

ТП-257, ТП-108
	

	22. 
	26.09.23
	09.30-16.00
	ПС №5

	ВЛ-6кВ №501
	
	Обрезка крон деревьев в пролете опор №22-№26
	ТП-113, ТП-68, ТП-11, ТП-22, ТП-250, 

ТП-257, ТП-108
	

	23. 
	27.09.23
	09.00-17.00
	ВЛ-10 Поселок
	ВЛ 0,4кВ 9-1
	
	Замена опор с ж/б приставкой №3/2, 3/3
	Бурлова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, Карла Маркса 17, Ленина 4, 6, 7, 8, 9, 10, Лесная 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, Лесной 12, Усть-Илимская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
	

	24. 
	28.09.23
	09.00-12.00
	ВЛ-10 Поселок
	ВЛ 0,4кВ 10-2
	
	Замена ж/б приставки оп. №12
	ул. Бурлова 11-18, Партизанская 16-24, 19-27, Ленина 1-7.
	

	25. 
	28.09.23
	13.00-16.00
	ВЛ 10-Железнодорожный-1
	ВЛ 0,4кВ 41-1
	
	Замена ж/б приставки оп. №7
	ул. Ленина 37-51.
	

	26. 
	29.09.23
	09.00-16.00
	ВЛ 10-Железнодорожный-1
	ВЛ 0,4кВ 13-5
	
	Установка ж/б приставок
	ул. Кирова 25-39, Ленина 25,27, Пер. Школьный-9, клуб Элита, ДК 30 лет Победы, Скваж. №11, М-н ИП Туренко, Почта, АТС-37, вв.№2, Сибирьтелеком.
	


Начальник РЭС-2       Д.А. Прокопьев 

� EMBED Visio.Drawing.15  ���








[image: image2.emf]
