## ТМЦ
Перечень неликвидных ТМЦ ОАО "ИЭСК" на 01.05.2022г
| Наименование Бизнеса | Наименование предприятия | Город | Классификатор | Подкласс (если есть) | Номенклатура | ЕИ | Количество | Период возникновения, год | Состояние (комментарии, которые могут помочь оценить текущее состояние) | Место нахождения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Изоляторы |  | ИЗОЛЯТОР ИМЖК.686.174. 011- 01 б/у | шт | 0 | 2010 | б/у | Баяндаевский РЭС
2 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Изоляторы |  | Изолятор ПС 70, б/у | шт | 0 | 2010 | б/у | Олонки
3 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Изоляторы |  | Изоляторы ТФ-20 б/у | шт | 0 | 2010 | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
4 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Крюк КН-18 б/у | шт | 0 | 2010 | б/у | Баяндаевский РЭС
5 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | КТП- 160 б/у | шт | 0 | 2010 | б/у | Оёкский РЭС
6 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ОТРАБОТАННОЕ | т | 0 | 2014 | б/у | Баяндай - 0,3 т.,1,7 т-вовлечено, У-Уда - 5т вовлечено
7 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Выключатель ВМ-35 кВ б/у | шт | 0 | 2010 | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
8 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Выключатель масляный ВМТ-110 б/у | шт | 0 | 2011 | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
9 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | ИЗОЛЯТОР ИМЖК.686.174. 011- 01 | шт | 0 | 2010 | б/у | Осинский РЭС
10 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Изолятор ИОР-10-7,5-III б/у | шт | 0 | 2010 | б/у | Осинский РЭС
11 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Изолятор ИОС-35 б/у | шт | 0 | 2011 | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
12 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Электротехнические изделия,оборудование, кабели, провода, трансформаторы |  | Кабель ААШВ 3х95 6 кВ. б/у | м | 0 | 2014 | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
13 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Конденсатор связи б/у СМП-110/3-604 У1 | шт | 0 | 2010 | б/у | Баяндаевский РЭС
14 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Конденсатор связи СМПВ-66/v3 б/у | шт | 0 | 2010 | б/у | Баяндаевский РЭС
15 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Подстанция трансформаторная КТПт-40-10/0,4-ВВ-2 отх/л: 1-25А, 1-50А, без трансформатора | шт | 0 | 2012 | б/у | Еланцы
16 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Ограничитель перенапряжения ОПНН-110/88-10/650 (II) 2 УХЛ1 б/у | шт | 0 | 2010 | б/у | Баяндаевский РЭС
17 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Кабель МЕД.ЖИЛ.ПВХ ИЗОЛ.БРОН.ПВХ ШЛ-Г 660В 14-ЖИЛ.1.5ММ\2 КВББШВ 14Х1.5 | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
18 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | КабельЖИЛ.ПВХ ИЗОЛ.БРОН.ПВХ ШЛ-Г 660В 37-ЖИЛ.2.5ММ\2 АКВББШВ 37Х2.5 | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
19 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Кабель .ЖИЛ.ПВХ ИЗОЛ.ПВХ ОБОЛ.660В 4-ЖИЛЬН.6ММ\2 АКВВГ 4Х6 | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
20 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск |  |  | Кабель .ЖИЛ.ПВХ ИЗОЛ.ЭКР.ПВХ ОБОЛ.660В 10-ЖИЛ.2.5ММ\2 АКВВГЭ 10Х2.5 | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
21 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Ввод 110кВ ГКТ б/у | шт | 1 | 2010 | б/у | Осинский РЭС
22 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Блок Б110-71/1,7-К | шт | 1 | 2015 | б/у | Оёкский РЭС
23 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Ввода трансформаторные 100кВ б/у | шт | 2 | 2014 | б/у | Оёкский РЭС
24 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | ВЧ заградитель б/у | шт | 0 | 2011 | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
25 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Выкатной элемент б/у | шт | 5 | 2011 | б/у | эхирит-Булагатский РЭС
26 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Выкатной элемент ТН-10 кВ б/у | шт | 1 | 2010 | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
27 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | стойка СК-22 б/у | шт | 1 | 2011 | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
28 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | АЛЮМ.ЖИЛ.ПВХ ИЗОЛ.ПВХ ОБОЛ.660В 10-ЖИЛЬН.4ММ\2 АКВВГЦ 10Х4 б/у | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
29 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | АЛЮМ.ЖИЛ.ПВХ ИЗОЛ.ПВХ ОБОЛ.660В 7-ЖИЛЬН.4ММ\2 АКВВГЦ 7Х4х1,2 б/у | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
30 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Кабель 2-ЖИЛ.СЕЧ.6ММ\2 АВВГ 2Х6-1 б/у | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
31 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Кабель 4-ЖИЛ.СЕЧ.4Х4ММ\2 АВВГ 4Х4-1 б/у | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
32 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Кабель 4-Х ЖИЛЬН.СЕЧ.2.5ММ\2 АВВГ 4Х2.5-660 б/у | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
33 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Кабель АВВГ 4Х2.5-1 б/у | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
34 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Кабель ПВХ ИЗОЛ.ПВХ ОБОЛ.НАП.1КВ 4-ЖИЛ.СЕЧ. АВВГ 3Х10+1Х6-1 | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
35 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Кабель ПВХ изоляц. ПВХ оболочке 0,66кВ АВВГ 4х25-0,66 | км. | 0 | 1998 | б/у | Осинский РЭС
36 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ ПН-2 100А IН.П/В=100А | шт | 2241 | 1998 | из аварийного запаса ИЭСК | Иркутск
37 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 630А IН.П/В=600А | шт | 159 | 1998 | из аварийного запаса ИЭСК | Иркутск
38 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Датчик дополнительный, мощности:и ДДМ-02 б/у (для счетчиков СТЭБ-ДР, СТЭБ-ПДР | шт | 6060 | 2008 | б/у | Оекский РЭС
39 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Счетчик СОЭБ-04Н/1 80 ДР б/у | шт | 3168 | 2008 | б/у | Оекский РЭС
40 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Счетчик СТЭБ-04Н/1 80 ДР б/у | шт | 497 | 2008 | б/у | Оекский РЭС
41 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Датчик дополнительный, мощности:и ДДМ-02 б/у (для счетчиков СТЭБ-ДР, СТЭБ-ПДР | шт | 2796 | 2008 | неисправны | Оекский РЭС
42 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Счетчик СОЭБ-04Н/1 80 ДР б/у | шт | 1432 | 2008 | неисправны | Оекский РЭС
43 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Счетчик СТЭБ-04Н/1 80 ДР б/у | шт | 410 | 2008 | неисправны | Оекский РЭС
44 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Емкость металлическая №4 инв№801362 объем 10 м3 | шт | 1 | б/у |  | Качугский РЭС
45 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Емкость металлическая №2 инв№801136 объем 6 м3 | шт | 1 | б/у |  | Качугский РЭС
46 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Емкость металлическая №8 объем 4 м3 | шт | 1 | б/у |  | Оёкский РЭС
47 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Емкость металлическая №1 инв №909089 объем 16 м3 | шт | 1 | б/у |  | Усть-Удинский РЭС
48 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Емкость металлическая №2 объем 2,6 м3 | шт | 1 | б/у |  | Баяндаевский РЭС
49 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Провод из алюмин провол со стальным сердечником АС 300/204 | т | 3.461 | из аварийного запаса ИЭСК |  | Оекский РЭС
50 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Иркутск | Прочие вспомогательные материалы |  | Выключатель автоматический 3-х полюсный АП50Б 10А | шт | 2 | из аварийного запаса ИЭСК |  | Иркутск
51 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Оекский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Высокочастотный заградитель ВЗ-200/0,5 60-84кГц | шт | 1 | б/у |  | Оекский РЭС
52 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Оекский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Заградитель ВЧ связи ВЗ-630/1 мГн-160-1000 кГц | шт | 1 | б/у |  | Оекский РЭС
53 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Оекский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Заградитьль высокочестотный РЗ-630-0,5 Б/У | шт | 1 | б/у |  | Оекский РЭС
54 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Оекский РЭС | силовые трансформаторы |  | Трансформатор ТДТН-10000/100 | шт | 1 | б/у |  | Оекский РЭС
55 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | станок вертикально-сверлильный 2H135 | шт | 1 | 2014 | б/у (неэксплуатируемый) | Прибайкальский РЭС
56 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Станок заточно гидрофицированный ВЗ-818Е | шт | 1 | 2012 | б/у (неэксплуатируемый) | Прибайкальский РЭС
57 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Ресивер Р500/10 | шт | 1 | 2015 | б/у (неэксплуатируемый) | Прибайкальский РЭС
58 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | ПМСФ-1 передвижной фильтр | шт | 1 | 2015 | б/у (неэксплуатируемый) | Прибайкальский РЭС
59 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-160/10 №57248 (4) | шт | 1 | 2013 | б/у | Прибайкальский РЭС
60 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-160/10 (6) | шт | 1 | 2014 | б/у | Прибайкальский РЭС
61 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-100/10 №62281 (10) | шт | 1 | 2014 | б/у | Прибайкальский РЭС
62 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-100/10 №38392 (11) | шт | 1 | 2012 | б/у | Прибайкальский РЭС
63 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-40/10 №5010 (12) | шт | 1 | 2015 | б/у | Прибайкальский РЭС
64 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМ-БН (13) | шт | 1 |  | б/у | Прибайкальский РЭС
65 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС |  |  | трансформатор ТМ-40/10 №2632 (14) | шт | 1 | 2008 | б/у | Прибайкальский РЭС
66 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМ-160/10 (15) | шт | 1 |  | б/у | Прибайкальский РЭС
67 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-100/10 №61161 (16) | шт | 1 | 2014 | б/у (Не годен) | Прибайкальский РЭС
68 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-25/10 №49894 (17) | шт | 1 | 2013 | б/у | Прибайкальский РЭС
69 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМ-160/10 (18) | шт | 1 | 1986 | б/у | Прибайкальский РЭС
70 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМ-160/10 (19) | шт | 1 |  | б/у | Прибайкальский РЭС
71 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-100/10 №5823 (20) | шт | 1 | 2013 | б/у | Прибайкальский РЭС
72 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМ-100/10 №911А620 (21) | шт | 1 |  | б/у | Прибайкальский РЭС
73 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-25/10 №1803106 (22) | шт | 1 | 2014 | б/у | Прибайкальский РЭС
74 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМ-160/10 (23) | шт | 1 |  | б/у | Прибайкальский РЭС
75 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМ-160/10 (24) | шт | 1 |  | б/у (Не годен) | Прибайкальский РЭС
76 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМ-160/10 (25) | шт | 1 |  | б/у | Прибайкальский РЭС
77 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМ-160/10 (30) | шт | 1 |  | б/у | Прибайкальский РЭС
78 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-100/10№5699 (31) | шт | 1 | 2013 | б/у | Прибайкальский РЭС
79 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-25/10№1803111 (32) | шт | 1 | 2014 | б/у | Прибайкальский РЭС
80 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-63/10№31461 (33) | шт | 1 | 2011 | б/у | Прибайкальский РЭС
81 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Прибайкальский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | трансформатор ТМГ-1250/10 (34) | шт | 1 |  | б/у | Прибайкальский РЭС
82 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Эхирит-Булагатский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | ввод выключателя МКП-110 б/у |  | 6 |  | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
83 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Эхирит-Булагатский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Выключатель МКП-110М б/у |  | 1 |  | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
84 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Эхирит-Булагатский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Комплект жесткой ошиновки ОРУ-35кВ б/у |  | 4 |  | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
85 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Эхирит-Булагатский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ОТРАБОТАННОЕ |  | 3.75 |  | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
86 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Эхирит-Булагатский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Ж/б блоки б/у |  | 40 |  | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
87 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Эхирит-Булагатский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Зажим соединительный СОАС-50-3 |  | 25 |  | б/у | Эхирит-Булагатский РЭС
88 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Баяндаевский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Трансформатор силовой ТМ - 250 б/у инв №950359600000 | шт | 2 |  | б/у | Баяндаевский РЭС
89 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Баяндаевский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Трансформатор силовой ТМ - 100 б/у инв №950359580000 | шт | 1 |  | б/у | Баяндаевский РЭС
90 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Баяндаевский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | КТП-546 Ферма д. Васильевк в комплекте с силовым трансформатором ТМ - 160 б/у инв №6000300546 | шт | 1 |  | б/у | Баяндаевский РЭС
91 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Баяндаевский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Трансформатор силовой ТМ - 250 б/у инв №6000300618 | шт | 1 |  | б/у | Баяндаевский РЭС
92 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Баяндаевский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Вездеход гусеничный МТЛБ инв №6000916806 | шт | 1 |  | б/у | Баяндаевский РЭС
93 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Баяндаевский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Компрессор ЭПКУ 0,85/7-150 (850 л/мин,7атм,Ресивер:150л., мощность эл/дв:5,5 кВт) инв №6000915640 | шт | 1 |  | б/у | Баяндаевский РЭС
94 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Баяндаевский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Токаpный станок инв №6000301112 | шт | 1 |  | б/у | Баяндаевский РЭС
95 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Баяндаевский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Раскатка для проводов вертикальная б/у инв №985405 | шт | 1 |  | б/у | Баяндаевский РЭС
96 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Баяндаевский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Заградитьль высокочестотный РЗ-630-0,5 Б/У инв №951782570000 | шт | 2 |  | б/у | Баяндаевский РЭС
97 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Баяндаевский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ инв №980069 | шт | 1 |  | б/у | Баяндаевский РЭС
98 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Качугский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Изолятор ПС-70 Б/У | шт | 317 | б/у |  | Качугский РЭС
99 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Качугский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | РПН от силового ТМ б/у | шт | 2 | б/у |  | Качугский РЭС
100 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Жигаловский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Компресор 380И К-1 инв№ 6000977404 | шт | 1 | б/у |  | Жигаловский РЭС
101 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Жигаловский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Компресор СБ 4/С-100LB 30A 2168B инв№ 6000977002 | шт | 1 | б/у |  | Жигаловский РЭС
102 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Жигаловский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Топливо-заправочный пункт (АЗС) инв№ 6000201694 | шт | 1 | б/у |  | Жигаловский РЭС
103 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Жигаловский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | ВЧ заградитель 35кВ | шт | 2 | б/у |  | Жигаловский РЭС
104 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Жигаловский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | ВЧ заградитель 110кВ | шт | 3 | б/у |  | Жигаловский РЭС
105 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Жигаловский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Реактор дугогосящий однофазный 35кВ | шт | 1 | б/у |  | Жигаловский РЭС
106 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Жигаловский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Изоляторы ТФ-20 П | шт | 76 | б/у |  | Жигаловский РЭС
107 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Жигаловский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Ёмкость на колесах | шт | 1 |  |  | Жигаловский РЭС
108 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Осинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВМПЭ-10-630-31,5 б/у | шт | 3 |  | б/у | Осинский РЭС
109 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Осинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Конденсатор связи б/у СМП-110/3-604 У1 | шт | 1 |  | б/у | Осинский РЭС
110 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Осинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Полюс ВМТ-110 | шт | 1 |  | б/у | Осинский РЭС
111 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Осинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Ввод ГМТА -110-90-2000У1 б/у | шт | 1 |  | б/у | Осинский РЭС
112 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Осинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Панель ЭПЗ 1636 | шт | 1 |  | б/у | Осинский РЭС
113 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Осинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | РПН б/у | шт | 1 |  | б/у | Осинский РЭС
114 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Трансформатор напряжения НАМИ-110 кВ, инв № 6000004784 | шт | 1 | б/у | на испытания | Усть-Удинский РЭС
115 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Трансформатор напряжения НАМИ-110 кВ, инв № 6000004785 | шт | 1 | б/у | на испытания | Усть-Удинский РЭС
116 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Трансформатор напряжения НАМИ-110 кВ, инв № 6000004786 | шт | 1 | б/у | на испытания | Усть-Удинский РЭС
117 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Трансформатор напряжения НАМИ-110 кВ, инв № 6000700180 | шт | 6 | б/у | на испытания | Усть-Удинский РЭС
118 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Трансформатор ТДТН-10000, инв № 6000700180, зав. № 1091 | шт | 1 | б/у | на испытания | Усть-Удинский РЭС
119 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Трансформатор ТДТН-10000, инв № 6000700180, зав. № 77268 | шт | 1 | б/у | на испытания | Усть-Удинский РЭС
120 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Конденсатор связи СМП-110/3-6,4У1, инв № 6000915273 | шт | 1 | 2008 | на испытания | Усть-Удинский РЭС
121 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Подстанция трансформаторная КТПт-100-10/0,4-ВВ-3, № Б50700150000 | шт | 1 | 2005 | Без трансформатора, частичная коррозия корпуса | Усть-Удинский РЭС
122 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Подстанция трансформаторная СКТП-25-10/0,4-У-1-ВВ-1, с трансформатором ТМГ-25 № Б50701040001 | шт | 1 | б/у |  | Усть-Удинский РЭС
123 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Подстанция трансформаторная СКТП-63-10/0,4-У-1-ВВ-3, с трансформатором ТМГ- 63№ Б50701880001 | шт | 1 | б/у |  | Усть-Удинский РЭС
124 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Компрессор ЭПКУ 0,85/7-150, инв № 6000915638 | шт | 1 | б/у | исправный | Усть-Удинский РЭС
125 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Топливо-заправочный пункт, инв № 6000701688 | шт | 1 | б/у | Выведен из эксплуатации | Усть-Удинский РЭС
126 | ОАО "ИЭСК" | ВЭС | Усть-Удинский РЭС | Прочие вспомогательные материалы |  | Трансформатор ТМ-160 | шт | 1 | б/у | не исправный, документы на согласовании, перевод в металлолом | Усть-Удинский РЭС
127 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | г.Усть-Илимск | Трансформатор силовой | 411200630000 | Трансформатор ТМ-100/35/0,4 б/у | шт | 1 | 1971 | Не пригоден к использованию | г.Усть-Илимск
128 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | г. Киренга | Трансформатор силовой | Б30300280000 | Трансформатор силовой TМН-10000/35/10-УХЛ1 для ПС "Окунайка" б/у | шт | 1 | - | Не пригоден к использованию | г. Киренга
129 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Трансформатор силовой | Б30300450000 | Трансформатор силовой TМ-1600/35/10 б/у | шт | 1 | 1987 | Не пригоден к использованию | Братск
130 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Железногорск | Трансформатор силовой | Б30300390001 | Трансформатор силовой TД-10000/35/6 б/у | шт | 1 | 1974 | Не пригоден к использованию | Железногорск
131 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Тара | 951931220000 | Бочка металлическая 200 лит. б/у | шт | 72 | 2020 | Годная к повторному применению | Братск
132 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Арматура для ВОЛС | 233636100000 | ГРУЗ БАЛЛАСТНЫЙ ПО 50 КГ | шт | 2 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
133 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы аппаратные | 233939540000 | Зажим аппаратный 2А6АП-500-4 | шт | 3 | 2014-05-23 | Годно к применению | Братск
134 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы аппаратные | Б32801420000 | Зажим аппаратный А1А-400-2 | шт | 10 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
135 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы аппаратные | 233939320000 | Зажим аппаратный А4А-400-2 | шт | 4 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
136 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы аппаратные | 233939310000 | Зажим аппаратный А4А-600-2 | шт | 24 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
137 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы натяжные клиновые | 231515060000 | Зажим клиновой монтажный МКЗ-1 | шт | 5 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
138 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы натяжные прессуемые | 231717060000 | Зажим натяжной прессуемый НАС-400-1 | шт | 14 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
139 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы натяжные прессуемые | 231717070000 | Зажим натяжной прессуемый НАС-450-1 | шт | 2 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
140 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы натяжные прессуемые | 231717080000 | Зажим натяжной прессуемый НАС-500-1 | шт | 85 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
141 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы натяжные прессуемые | Б32700250000 | Зажим натяжной прессуемый НС-150-3 | шт | 19 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
142 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы натяжные прессуемые | 231717300000 | Зажим натяжной прессуемый НС-70-3 | шт | 4 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
143 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы опорные | 231212220000 | Зажим опорный 2АА-6-3 | шт | 6 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
144 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы ответвительные прессуемые | 233737120000 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-300-1 | шт | 105 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
145 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы ответвительные прессуемые | 233737130000 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-400-1 | шт | 50 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
146 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы поддерживающие | Б32200640001 | Зажим поддерживающий ПГ-8-1 | шт | 22 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
147 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы поддерживающие | 231111020000 | Зажим поддерживающий ПГ-2-10 | шт | 3 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
148 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы поддерживающие | Б32200350000 | Зажим поддерживающий ПГ-2-11А | шт | 40 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
149 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы поддерживающие | 231111030000 | Зажим поддерживающий ПГ-3-10 | шт | 10 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
150 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы поддерживающие | Б32200390000 | Зажим поддерживающий ПГ-3-12 | шт | 6 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
151 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы поддерживающие | 231111140000 | Зажим поддерживающий ПГН-1-5 | шт | 1 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
152 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Зажимы поддерживающие | 231111690000 | Зажим поддерживающий ПГУ-2-1 | шт | 2 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
153 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Арматура для ВОЛС | 232121100000 | Зажим прессуемый САС-500-3 | шт | 2 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
154 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Балласты к поддерживающим зажимам | 233636140000 | Коромысло (рама) БЛ-400-5-1 | шт | 6 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
155 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Коромысла | 230303490000 | Коромысло 2КУ-12-1 | шт | 86 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
156 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Коромысла | 230303520000 | Коромысло 2КУ-30-1 | шт | 138 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
157 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | Коромысла | Б31200240000 | Коромысло 2КУ-45-2 | шт | 1 | 2013-12-31 | Годно к применению | Братск
158 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Усть-Кут | ГСМ | 953157110000 | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ОТРАБОТАННОЕ | тн. | 0.02 | 2021 | Не пригоден к использованию | Усть-Кут
159 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | ГСМ | 953157110000 | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ОТРАБОТАННОЕ | тн. | 25.61 | 2021 | Не пригоден к использованию | Братск
160 | ОАО "ИЭСК" | СЭС | Братск | ГСМ | 570400730000 | СМЕСЬ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ | т | 0.5 | 2021 | Не пригоден к использованию | Братск
161 | ОАО "ИЭСК" | ЦЭС | Тыреть | оборудование | К80000000003 | Трансформатор напряжения НДЕ-568 б/у | шт | 2 | 2019-07-02 | Не подлежит вовлечению в производство ЦЭС | информация предоставлена в ИД ТД, фото предоставлено
162 | ОАО "ИЭСК" | ЦЭС | Кутулик | провод | 351150400000 | Провод ИЗ АЛЮМ.ПРОВОЛОК СО СТАЛЬН.СЕРДЕЧН.СЕЧ.500/64ММ\2 АС 500/64 | шт | 2.762 | 17.11.2014 | Не подлежит вовлечению в производство ЦЭС | фото не требуется
163 | ОАО "ИЭСК" | ЦЭС | АВСР территория АЭХК Ангарск | драгметал | 351150490000 | АНОДНОЕ СЕРЕБРО | кг | 3.328 | 2013-09-01 | Не подлежит вовлечению в производство ЦЭС | информация предоставлена в ИД ТД, Вопрос по драгметал не решен
164 | ОАО "ИЭСК" | ЦЭС | Кутулик | провод | 351160210000 | Провод высокотемпературный АССС Amsterdam | м | 1573 | 2018-12-31 | Не подлежит вовлечению в производство ЦЭС | письмо в ИД ТД отправлен
165 | ОАО "ИЭСК" | ЦЭС | АВСР территория АЭХК Ангарск | арматура подвесная | 954902640000 | Изолятор ПС 160, б/у | шт | 513 | 2019-08-31 | Не подлежит вовлечению в производство ЦЭС | невозможно предоставить фото закрытая территория АЭХК
166 | ОАО "ИЭСК" | ЦЭС | АВСР территория АЭХК Ангарск | арматура подвесная | 953101990000 | Изоляторы ПС-70Б б/у | шт | 442 | 2019-08-31 | Не подлежит вовлечению в производство ЦЭС | невозможно предоставить фото закрытая территория АЭХК
167 | ОАО "ИЭСК" | ЦЭС | Кутулик | каналы | 953164720000 | КАБЕЛЬ-КАНАЛ б/у | м | 30 | 2019-08-31 | Не подлежит вовлечению в производство ЦЭС | фото предоставлено
168 | ОАО "ИЭСК" | ЦЭС | Залари | неликвид | Г22500510003 | Счетчик СОЭБ-2ПДР б/у | шт | 206 | 2021-04-20 | Не подлежит вовлечению в производство ЦЭС | письмо в \ИД ТД отправлено для поиска контрагента
169 | ОАО "ИЭСК" | ЦЭС | Усолье | неликвид | Г22500510003 | Счетчик СОЭБ-2ПДР б/у | шт | 118 | 2021-04-20 | Не подлежит вовлечению в производство ЦЭС | письмо в \ИД ТД отправлено для поиска контрагента