График ремонтов электрооборудования ПС и ЛЭП с ограничением электроснабжения потребителей в зоне ЗЭС

на август 2020 года

| Наименование оборудования ПС И ЛЭП | Кол-во дней | Начало (дата, время) | Окончание (дата, время) | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. 2) | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3) | Населенные пункты (отключенные на период ремонтных работ)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижнеудинский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Нижнеудинск-Рубахино | 1 | 20.08.20 | 20.08.20 | Замена деревянных опор на ж/б опоры. | С включением на ночь. | г. Нижнеудинск район ПМК |
| ВЛ 10 кВ Рубахино-Нижнеудинск | 1 | 24.08.20 | 24.08.20 | Установка ж/б приставок. | С включением на ночь. | Часть с. Мельница |
| Куйтунский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| ПС 35/10 Усть- Када СШ-35 кВ | 1 | 05-00 03.08.2020 | 05-00 04.08.2020 | ТР: ШР-35 Барлук, ШР-35 Н. Тельба, ЛР-35 Харик |  | с. Н. Тельба |
| ПС 35/10 Усть- Када ВЛ-35 Усть- Када- Н. Тельба | 1 | 05-00 07.08.2020 | 05-00 07.08.2020 | ТР: ЛР-35 Н. Тельба |  | с. Н. Тельба |
| Тайшетский РЭС |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ Шелехово - Ингаш | 1 | 11-00 03.08.2020 | 13-00 03.08.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Шелехово, с. Ингаш. |
| ВЛ 10 кВ Шелехово – Производственные Нужды | 1 | 13-00 03.08.2020 | 15-00 03.08.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Шелехово |
| ВЛ 10 кВ Шелехово – Шелехово | 1 | 15-00 03.08.2020 | 17-00 03.08.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Шелехово |
| ВЛ 10 кВ Шелехово – Соляная | 1 | 11-00 04.08.2020 | 13-00 04.08.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Георгиевка, с Талая, с. Тальская Заимка, с. Сереброво, с. Соляная. |
| ВЛ 10 кВ Шелехово – Сергино | 1 | 13-00 04.08.2020 | 15-00 04.08.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Шелехово с. Сергино |
| ВЛ 10 кВ Шелехово – СХТ | 1 | 15-00 04.08.2020 | 17-00 04.08.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Шелехово |
| ВЛ 10 кВ Шелехово – СХТ | 1 | 11-00 05.08.2020 | 13-00 05.08.2020 | Профвосcтановление цепей РЗА |  | с. Шелехово |