ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Допуск в эксплуатацию приборов учета, установленных потребителем в отношении точек поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридические лица, являющиеся участниками оптового рынка электрической энергии и мощности, которые устанавливают приборы учета за свой счет на точках поставки, совпадающих с точками измерения в рамках групп точек поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата за услугу не взимается, так как согласно п. 136 Постановления Правительства РФ № 442, сетевая организация обязана бесплатно провести осмотр и допустить прибор учета в эксплуатацию при наличии всех необходимых документов и технических условий.

# УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): прибор учета должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 31819.23, ГОСТ Р 59541 и другим нормативным документам, установленным для коммерческого учета на розничном и оптовом рынках, прибор учета должен быть зарегистрирован в реестре средств измерений, потребитель предоставил полный пакет документов, точка поставки на розничном рынке совпадает с точкой измерения в группе точек поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности, что подтверждено в реестре Администратора торговой системы.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): подписанный акт допуска прибора учета в эксплуатацию, подтверждающий готовность прибора учета к коммерческому учету, включение данных приборов учета в системы коммерческого учета сетевой организации и администратора торговой системы оптового рынка электрической энергии и мощности, начало расчетов на розничном рынке по показаниям нового прибора учета, синхронизацию данных в ЦР ОРЭМ для учета по группе точек поставки.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявления | Потребитель направляет заявление и пакет документов в сетевую организацию | Письменная, электронная (по форме) | - | пп № 442, п. 136 |
| 2 | Проверка документов | Сетевая организация проверяет комплектность и соответствие документов требованиям | Внутренний контроль | Не более 5 рабочих дней | ПП № 442, п. 137 |
| 3 | Назначение осмотра | Сетевая организация назначает дату осмотра и формирует комиссию | Уведомление потребителя | Не позднее 10 рабочих дней с даты получения документов | ПП № 442, п. 138 |
| 4 | Осмотр на месте | Комиссия проводит визуальный осмотр, проверку пломб, схемы подключения, показаний, соответствия ПУ ГТП | Акт осмотра | - | ПП № 442, п. 139; Регламент ОРЭМ, раздел 10 |
| 5 | Составление акта допуска | Комиссия составляет акт допуска, фиксируя начальные показания, параметры ПУ, идентификатор ТИ в ГТП | Подписанный акт | - | ПП № 442, п. 140; СТО |
| 6 | Оформление и рассылка | Сетевая организация направляет акт потребителю, ГП, АТС ОРЭМ, ФСА | Электронно/бумажно | - | ПП № 442, п. 141; Регламент ОРЭМ |
| 7 | Внесение в системы | Обновление данных в АИИС КУЭ и ЦР ОРЭМ | Автоматизированно | - | СТО, Регламент ОРЭМ |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Единый энергетический информационно-справочный центр (горячая линии по вопросам электроснабжения) АО «ИЭСК»8-800-100-97-77.