                                                       Утверждаю:

Заместитель главного инженера филиала 

[image: image1.emf]ОАО «ИЭСК» СЭС

Н.Г. Марунов
«26» мая 2023г.

филиал ОАО "ИЭСК" Северные электрические сети 

График выполнения работ в сети 35, 10/0,4кВ, связанных с отключением потребителей
Июнь 2023 г.  

	№

пп
	Дата
	Время
	Подстанция, присоединение
	Отключаемое 

Оборудование

(ВЛ, ВМ, ТП)
	Отключаемые фидеры 0,4 кВ
	Выполняемая работа
	Отключаемые объекты
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 
	04.06.23
	09.30-17.00
	   ПС 35кВ №16
	ТП-66
	Все
	Текущий ремонт ТП
	Школа № 2
	

	2. 
	05.06.23
	09.30-17.00
	ПС 110кВ «Симахинская» 


	ТП-9
	Все 1сш-0,4 кВ
	Текущий ремонт оборудования ТП
	ул. Героев труда Поликлиника №2, гаражи.
	

	3. 
	06.06.23
	09.30-17.00
	ПС 110кВ «Симахинская» 


	ТП-9
	Все 2сш-0,4 кВ
	Текущий ремонт оборудования ТП
	ул. Героев труда Поликлиника №2, гаражи.
	

	4. 
	07.06.23
	09.30-17.00
	ПС 110кВ «Симахинская» 


	ТП-10
	Все 1сш-0,4 кВ
	Текущий ремонт оборудования ТП
	К/Т «Яросама»
	

	5. 
	08.06.23
	09.30-17.00
	  ПС 220кВ №6
	ВЛ-6-632, ТП-174
	Все
	Текущий ремонт ТП, капитальный ремонт КЛ-6 ТП-174 - ВЛ-6-632, КЛ-6 ТП-170 - ТП-174
	ГК-42, ул. Ленина 1,2, Булгакова 1,2.
	

	6. 
	08.06.23
	09.30-17.00
	  ПС 220кВ №6
	ТП-176
	Все
	Капитальный ремонт КЛ-6 ТП-176  - ТП-213
	Ул. Ленина 3,4, 

Булгакова 4, ТК «Стиль», пав. Удача, парикмахерская. «Ираида»
	

	7. 
	13.06.23
	09.30-17.00
	  ПС 35кВ «Северная» 


	ТП-28
	Все 1сш-0,4 кВ
	Текущий ремонт оборудования ТП
	Романтиков, Сосновая, Березовая, Береговая, Романтиков,
КНС-1 ввод №2,
Скважина №7,10
	

	8. 
	15.06.23
	09.30-17.00
	  ПС 220кВ №6
	ТП-283
	Все
	Текущий ремонт ТП
	Ул. Крупская 10,14, Худ. школа.
	

	9. 
	19.06.23
	09.30-17.00
	ПС 35кВ «Северная» 


	ТП-39
	Все 1сш-0,4 кВ
	Текущий ремонт оборудования ТП
	МЦ Мечта, Хоз. блок поликлиники, ГАИ дежурный

РОВД, Поселковая  центральная библиотека
	


Начальник РЭС-2         Д.А. Прокопьев 

� EMBED Visio.Drawing.15  ���








[image: image2.emf]
